Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

2023 г.                             г. Ипатово                                         №

Об организации мероприятий световой и других видов маскировки на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об организации ведения гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», сводом правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденный приказом Минстроя России от 12 ноября 2014 года № 705/пр, сводом правил СП 264.1325800.2016. «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84» утвержденный приказом Минстроя России от 03.12.2016 г. № 880/пр, постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 марта 2018 г. № 293 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Ипатовском городском округе Ставропольского края», в целях организации световой маскировки при угрозе военных действий и ведении военных действий администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Положение об организации мероприятий по световой и другим видам маскировки на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края;

1.2. Перечень объектов, подлежащих световой маскировке при угрозе военных действий и ведении военных действий, на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края;

1.3. План мероприятий осуществления световой маскировки и другим видам маскировки территории Ипатовского городского округа Ставропольского края при переводе территории округа с мирного на военное время, а также в военное время;

1.4. Должностной состав группы организации световой маскировки территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

1.5. Типовую инструкцию начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Н.С. Головинова - ответственного должностного лица по организации по световой маскировке и иным видам маскировки.

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, продолжающих работу в военное время и (или) отнесенным к категориям по гражданской обороне:

- в срок до 01 октября 2023 г. разработать план перевода организаций, объектов на режимы световой маскировки. План согласовать с заместителем главы администрации - начальником отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Н.С. Головиновым;

- назначить ответственных должностных лиц за проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки при угрозе и ведении военных действий;

- спланировать создание запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки.

3. Рекомендовать руководителям филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Ипатово и филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Светлоградские электрические сети Ипатовские районные электрические сети до 01 сентября 2023 года представить на согласование в постоянно действующий орган управления, специально уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края календарный план отключения потребителей электроэнергии при частичном затемнении, при режиме полного затемнения.

4. Контроль за исполнением светомаскировочных мероприятий на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края возложить на руководителей и (или) владельцев, подлежащих маскировке объектов Ипатовского городского округа Ставропольского края.

5. Отделу по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Обнародовать настоящее постановление в районном муниципальном казенном учреждении культуры «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» Ипатовского района Ставропольского края.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Головинова Н. С.

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина

Утверждено

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от «__»                      2023г. №

Положение

об организации световой маскировки и других видов маскировки на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края при угрозе и ведении военных действий

- Общие положения

  - Настоящее Положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировке (далее – светомаскировка) и другим видам маскировки на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края при угрозе и введении военных действий.

  - Светомаскировка и другие виды маскировки проводятся для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, а также снижения точности наведения на них управляемых современных средств поражения.

  - На территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – городской округ) светомаскировка осуществляется заблаговременно с применением организационных мероприятий по отключению наружного освещения населенных пунктов и объектов народного хозяйства, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению светомаскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

  - Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с проведением мероприятий по светомаскировке и другим видам маскировки, являются:

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;

- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;

- создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне (и организациями, продолжающими работу в военное время), в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по светомаскировке и другим видам маскировки;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.

5. Общий контроль за планированием и выполнением маскировочных мероприятий осуществляет спасательная служба энергетики и светомаскировки Ипатовского городского округа Ставропольского края.

6.   Контроль за планированием и выполнением мероприятий по маскировке на объектах, находящихся в эксплуатации или управлении организаций независимо от форм собственности, осуществляют руководители, специалисты, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и назначенные, соответствующими приказами, ответственные лица за маскировку этих организаций.

7.   Выполнение мероприятий по светомаскировке индивидуальных жилых домов обеспечивают собственники жилья.

- Основные мероприятия маскировки

8.     К инженерно-техническим приемам маскировки относятся:

применение макетов ложных сооружений и других средств для имитации физических параметров, характерных для конкретного типа маскируемых объектов;

снижение параметров физических полей объектов (ориентирных указателей на территории);

применение искусственных масок объекта;

маскировочное окрашивание;

маскирующая обработка местности;

придание сооружениям маскирующих и деформирующих форм;

применение «активных» и «пассивных» средств маскировки объекта.

9.    К инженерно-техническим технологиям маскировки относятся:

создание систем охлаждения энергетических установок до параметров окружающей среды – методом постановки водяных завес и отвода тепла охлаждающими системами на значительную удаленность от объекта или его рассеивания;

снижение физических полей объекта – за счет выноса основных источников излучения, вибрации и шума на значительное удаление, их заглубления и других мер.

10.  Ведение мероприятий по световой маскировке осуществляется в режимах затемнения:

в полном объеме - при внезапном нападении противника и при выполнении первоочередных мероприятий по ГО третьей очереди;

частично - при выполнении первоочередных мероприятий по ГО первой и второй очередей или в условиях локального военного конфликта на части территории страны.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен проводиться за время не более 16 часов; с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

- Маскировка наружного освещения.

  - При введении режима частичного затемнения (далее – ЧЗ) предусматривается снижение уровней наружного освещения городских и поселковых улиц, дорог, площадей, территорий парков, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и более путем выключения до половины осветительных приборов. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных осветительных приборов.

  - Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м² или средней освещенности 2 лк и менее, пешеходных дорог, мостов, стоянок автомобилей и
внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц и дорог сельских населенных пунктов в режиме частичного затемнения предусматривать не следует.

  - Наружные осветительные приборы, устанавливаемые над входами (въездами) в здания и сооружения, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения, как правило, отключаться не должны.

  - В режиме «ЧЗ» освещенность мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий рекомендуется снижать путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения.

Время выполнения мероприятий «ЧЗ» составляет не более 3 часов.

- В режиме ложного освещения (далее – «ЛЗ») все наружное освещение населенных пунктов и организаций, не задействованное на организацию мероприятий ложного освещения, должно быть выключено. В местах
проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей. При расчете установок (систем) маскировочного освещения коэффициент запаса материалов и оборудования следует принимать равным 1 (от фактической потребности).

  - Применяемые в режиме «ЛЗ» осветительные приборы стационарного наружного маскировочного освещения должны удовлетворять следующим требованиям:

весь световой поток светильников должен быть направлен в нижнюю полусферу;

создаваемая светильниками освещенность светлых поверхностей не должна превышать 0,2 лк.

светильники должны иметь защитный угол не менее 15º и жесткое крепление, исключающее возможность изменения их положения под воздействием ветра со скоростью до 40 м/с.;

осветительные приборы следует размещать так, чтобы их световой поток не падал на стены строений и другие вертикальные поверхности, их установка вблизи поверхностей с зеркальным характером отражения не допускается.

  - В тех местах, где постоянное маскировочное освещение не предусмотрено, допускается применение переносных осветительных фонарей, создающих освещенность, не превышающую 2 лк, при
размерах светового пятна на расстоянии 1 м от освещаемой поверхности не более 1 м, а также применение специальных переносных осветительных приборов.

  - Снижение освещенности в режиме «ЛЗ» до требуемых уровней достигается следующими методами или их сочетанием:

установкой ламп пониженной мощности;

заменой газоразрядных ламп высокого давления лампами накаливания и отключением зажигающих устройств;

заменой защитных колпаков, рассеивателей и источники преломления света осветительных приборов маскировочными приспособлениями.

Использование светильников с люминесцентными лампами, консольных светильников с газоразрядными источниками света высокого давления и венчающих светильников для маскировочного освещения не допускается.

  - В населенных пунктах на территории городского округа и организациях, продолжающих работать в военное время для доведения информации об объектах, обозначения въездов на территории, углов зданий, выходов и ориентиров для проходов, габаритов транспортных средств в режиме ложного освещения будут применяться световые знаки и дополнительно белые или светящиеся краски, световозвращающие или рассеивающие свет покрытия.

  - Установки общего маскировочного освещения, работающие в режиме «ЛЗ», должны удовлетворять следующим светотехническим требованиям:

весь световой поток осветительных приборов должен быть направлен в нижнюю полусферу;

защитный угол осветительных приборов должен составлять не менее 30°;

попадание прямого светового потока на световые проемы и стены должно быть исключено;

освещенность на поверхностях, просматриваемых через световые проемы из верхней полусферы, должна быть не более 0,5 лк.

13. Внутреннее освещение

  - В режиме «Ч3» освещенность в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях рекомендуется снижать путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения.

  - В режиме «Л3» в жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу «Воздушная тревога», осуществляется полное отключение источников освещения.

  - Режим полного затемнения (далее – «ПЗ»).

  - Режим «ПЗ» вводится после проведения эвакуационных мероприятий на               территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

  - Световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала «Воздушная тревога» или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения, осуществляется светотехническим или механическим способом. К числу таких объектов относятся:

операционные блоки больниц и госпиталей, родильные отделения, помещения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лапароскопии и бронхоскопии, станции переливания крови;

узлы связи сотовых операторов, телеграфные станции и узлы, сетевые узлы и узлы автоматической коммутации, обслуживаемые усилительные пункты, районные узлы связи, АТС;

центральные усилительные станции, радиотрансляционные узлы, передающие и приемные радиоцентры (радиостанции), радиотелевизионные передающие станции и наземные станции космической связи;

котельные с водогрейными котлами единичной производительности более 10 Гкал/ч и теплофикационные насосные станции;

водопроводные насосные станции, а также водоподъемные сооружения артезианских скважин;

канализационные насосные станции, без аварийного выпуска или с аварийным выпуском, при согласованной продолжительности сброса менее 2 ч, очистные сооружения общегородского назначения;

диспетчерские пункты энергосистем, городских электросетей, сетей наружного освещения, теплоснабжения, водоканализационных и газовых сетей, охранной сигнализации; сооружения органов управления гражданской обороной.

## Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию  и выполнению маскировки

Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприятий планирования и выполнения маскировки влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Типовые приложения к Плану

перевода организаций, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края     на режим маскировки

  - Положение «Об организации световой маскировки и других видов маскировки».

  - Календарный план основных мероприятий световой и других видов маскировки при режиме частичного затемнения, режиме ложного затемнения.

  - Организационно-техническое	решение	по	маскировке	в	режиме частичного затемнения.

  - Расчет сил и средств для контроля эффективности мероприятий маскировки.

  - Приказ о назначении ответственных лиц за маскировку объекта (здания, территории, подразделения).

## Заключительные положения

5.1. Финансирование мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки, создание и поддержание в состоянии готовности к использованию запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по осуществлению световой маскировки и других видов маскировки на городские округа осуществляется за счёт средств администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, в организациях – за счёт средств организаций.

Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от «__»       2023 г. №

Перечень

объектов Ипатовского городского округа Ставропольского края подлежащих светомаскировке

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края | г. Ипатово, ул. Ленинградская, 80 |
| 2 | Администрация территориального отдела по работе с населением с. Большая Джалга | с. Большая Джалга, ул. Советская, 41 |
| 3 | Администрация Большевистского территориального отдела по работе с населением | с. Большевик, ул. Советская, 6 |
| 4 | Администрация территориального отдела по работе с населением с. Бурукшун | с. Бурукшун, ул. Советская, 6 |
| 5 | Администрация Винодельненского территориального отдела по работе с населением | пос. Винодельненский, ул. Ленина, 39 |
| 6 | Администрация Добровольненского территориального отдела по работе с населением | с. Добровольное, ул. Мира, 20 |
| 7 | Администрация Золотаревского территориального отдела по работе с населением | с. Золотаревка, ул. Юбилейная, 37 |
| 8 | Администрация Кевсалинского территориального отдела по работе с населением | с. Кевсала, ул. Кирова, 39 |
| 9 | Администрация Красочного территориального отдела по работе с населением | пос. Красочный, ул. Садовая, 1 |
| 10 | Администрация Леснодаченского территориального отдела по работе с населением | с. Лесная Дача, ул. Ленина, 5 |
| 11 | Администрация Лиманского территориального отдела по работе с населением | с. Лиман, ул. Ленина, 62 |
| 12 | Администрация Малобарханчакского территориального отдела по работе с населением | А. Малый Барханчак, ул. Центральная, 10 |
| 13 | Администрация Октябрьского территориального отдела по работе с населением | с. Октябрьское, ул. Пушкина, 16 |
| 14 | Администрация Первомайского территориального отдела по работе с населением | с. Первомайское, ул. Мира, 60 |
| 15 | Администрация Советскорунного территориального отдела по работе с населением | с. Советское Руно, ул. Центральная, 1 |
| 16 | Администрация Тахтинского территориального отдела по работе с населением | с. Тахта, ул. Ленина, 119 |
| 17 | Отдел МВД России по Ипатовскому городскому округу Ставропольского края | г. Ипатово, ул. Центральная, 1 |
| 18 | Военный комиссариат городского округа Ипатовский | г. Ипатово, ул. Голубовского, 99 |
| 19 | МЦТЭТ г. Светлоград Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» филиал ЛТЦ Ипатовского района | г. Ипатово, ул. Ленинградская, 60 |
| 20 | Филиал ФГУП «РТРС «Ставропольский краевой радиотелевизионный передающий центр» | г. Ипатово, ул. Советская |
| 21 | ГБУЗ СК «Ипатовская центральная районная больница» | г. Ипатово, ул. Гагарина, 123 |
| 22 | ГБУЗ СК «Краевая специализированная туберкулезная больница | с. Бурукшун, ул. Мира, 64 |
| 23 | ГБСУ СОН «Тахтинский психоневрологический интернат» | с. Тахта, ул.Южная, 18 |
| 24 | ГБСУ СОН «Софиевский психоневрологический интернат» | п. Софиевский городок, пр. Дорожный, 15 |
| 25 | ГБСУ СОН «Ипатовский психоневрологический интернат» | г. Ипатово, ул. Рабочая, 11 |
| 26 | ГБСУ СОН «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Красочный» | п. Красочный, ул. Строительная, 6 |
| 27 | ГБСУ СОН «Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых» | г. Ипатово, ул. Степная, 3 |
| 28 | ГУ СО «Ипатовский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал» | г. Ипатово, ул. Степная, 7 |
| 29 | ГКУ «Центр занятости населения Ипатовского района» | г. Ипатово, ул. Ленинградская, 51 |
| 30 | ГУ СО «Ипатовский центр социального обслуживания населения» | г.Ипатово, ул. Чапаева, 4б |
| 31 | Участковая больница п. Красочный ГБУЗ СК «Ипатовская центральная районная больница» | п. Красочный, ул. Строительная, 4 |
| 32 | Участковая больница с. Тахта ГБУЗ СК «Ипатовская центральная районная больница» | с. Тахта, ул. Мира, 69 |
| 33 | Железнодорожная станция Ипатово Минераловодского регионального центра связи структурному подразделению Ростовской дирекции связи - структурного подразделения Центральной станции связи филиала ОАО «РЖД» | г. Ипатово, ул. Вокзальная, 1 |
| 34 | Филиал «Остановочный пункт г. Ипатово» ОАО «Автовокзал» | г. Ипатово, ул. Гагарина,17 |
| 35 | ООО «Ипатовский пивзавод» | г. Ипатово, ул. Заречная, 36 |
| 36 | ОАО «Сыродел» | г. Ипатово, ул.Заречная, 38 |
| 37 | Ипатовское МУП «ЖКХ» | г.Ипатово, ул. Голубовского, 123 |
| 38 | Газовый промысел № 2 филиала ООО «Газпромдобыча Краснодар» Светлоградское газопромысловое Управление | с. Кевсала, газовый промысел |
| 39 | Станция насосной №4 магистрального нефтепровода АО «Каспийский трубопроводный консорциум – Р» |  |
| 40 | Ипатовский филиал ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» -Ипатовский филиал | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, 179 |
| 41 | ГУП СК «Ставрополькоммуэлектро» филиал – сбытовое обособленное подразделение «Энергосбыт» | г. Ипатово, ул.Чапаева, 36 оф.1 |
| 42 | ПАО «Ставропольэнергосбыт», Ипатовский участок Светлоградского межрайонного отделения | г. Ипатово, ул. Октябрская, 67а |
| 43 | ГУП СК «Ставрополькоммуэлектро» филиал – сбытовое обособленное подразделение «Энергосбыт» | г. Ипатово, ул.Чапаева 14 |
| 44 | АО «Ипатовский элеватор» | г.Ипатово, ул.Гагарина, 7 |
| 45 | ООО «Ипатовский Комбинат Хлебопродуктов | г.Ипатово, ул. Гагарина, 1 |
| 46 | АО «Ипатоворайгаз» | г.Ипатово, ул. Заречная, 23 |
| 47 | Ипатовский филиал ГУП СК «Стававтодор» | г.Ипатово, ул.Чапаева, 10 |
| 48 | ГБУ СК «Ипатовская районная станция по борьбе с болезнями животных» | г.Ипатово, ул.Чонгарская, 35 |
| 49 | ГБУ СК «Ипатовский лесхоз» | г.Ипатово, ул.Рабочая, 5 |
| 50 | МАЗС № 26079 ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» | г. Ипатово, ул. Полевая, 2 |
| 51 | АЗК № 58 ПАО «Нефтяная компания «Роснефть Ставрополья» | г. Ипатово, ул. Гагарина, 2 |
| 52 | АЗК № 59 ПАО «Нефтяная компания «Роснефть Ставрополья» | г. Ипатово, ул. Северная, 266 |
| 53 | МАЗС № 3 ИП Сиражутдинов Н.Н. | г. Ипатово, ул. Гагарина, 15 А |
| 54 | АЗК № 3 ИП Клименчукова Н.Ф. | г. Ипатово, ул. Гагарина, 10 |
| 55 | ООО «Барханчакское» | а.Малый Барханчак, ул. Центральная, 16 |
| 56 | СПК «Кировский» | г.Ипатово, ул.Свердлова, 47 |
| 57 | ЗАО СХП «Октябрьское» | с. Октябрьское |
| 58 | СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» | с. Большая Джалга |
| 59 | СПК «Родина» | с. Бурукшун |
| 60 | ООО «Ямал» | с.Кевсала, ул.Ленина, 134 |
| 61 | СППК «Софиевский» | с.Золотаревка, ул.Юбилейная, 17 |
| 62 | ООО «Добровольное» | с.Добровольное, ул.Мира, 8 |
| 63 | ООО «Ставропольское руно» | п.Советское Руно, ул.Центральная, 3 |
| 64 | ЗАО «Племенной завод имени Героя Социалистического труда В.В. Калягина» | п.Красочный, ул.Садовая, 29 |
| 65 | ООО «Урожайное» | с.Красная Поляна, ул. Механизаторов, 9 |
| 66 | ООО «АПХ Лесная Дача» | с.Лесная Дача, ул.Ленина, 7 |
| 67 | ЗАО СХП «Агроинвест» | п.Винодельненский, ул.Ленина, 38 |
| 68 | ОАО «АгроХлебопродукт» филиал «АгроКевсалинский» | с.Кевсала, ул.Ленина, 163 |
| 69 | ООО «Агропромышленный альянс филиал «Первомайский» | с.Первомайское, ул.Попова, 32 |
| 70 | ООО «Сельхозпредприятие «Луценко» | с.Тахта, ул.Чкалова, 2а |
| 71 | ООО «Гелиос» | г.Ипатово, ул.Профсоюзная, 42 |
| 72 | ООО «Старопольская говядина» | п.Большевик, ул. Социалистическая, 3 |

Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от «__»                      2023 г. №

План

осуществления комплексной маскировки территории Ипатовского городского округа Ставропольского края при переводе ГО с мирного на военное время, а также в военное время

| № п/п | Перечень мероприятий, работ | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Организационно-технические мероприятия, проводимые заблаговременно |  |  |  |  |
| 1. | Определение способов световой маскировки организаций | Постоянно | Председатель комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – председатель комиссии по ПУФ), члены комиссии по ПУФ, председатели и члены комиссии по ПУФ организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края, руководители гражданской обороны организаций (далее - руководители ГО организаций) |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Определение организаций, которых должно отключаться частичного затемнения | освещение в режиме | Постоянно | Председатель и члены комиссии по ПУФ, председатели и члены комиссии по ПУФ организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края, руководители ГО организаций |  |
| 3. | Определение мест на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и организаций, где необходимо освещение в режиме ложного затемнения |  | Постоянно | Председатель и члены комиссии по ПУФ, председатели и члены комиссии по ПУФ организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края, руководители ГО организаций |  |
| 4. | Определение помещений организаций, в которых отключается освещение в режиме ложного затемнения |  | Постоянно | Руководители ГО организаций |  |
| 5. | Определение организаций, в которых световая маскировка производится механическим путем |  | Постоянно | Руководители ГО организаций |  |
| 6. | Определение мощности, типов и мест установки светильников общего и местного маскировочного освещения и световых знаков |  | Постоянно | Председатель и члены комиссии по ПУФ |  |
| 7. | Изготовление устройств, для световой маскировки, световых проемов и тамбуров, создание запасов светомаскировочного материала и оборудования |  | Постоянно | Руководители ГО организаций |  |
| 8. | Подготовка персонала диспетчерских служб | дежурно- | Постоянно | Руководители ГО организаций |  |
| 9. | Разработка и доведение до сведения персонала должностных инструкций и графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий |  | Постоянно | Руководители ГО организаций, специалисты, уполномоченные на решение задач в области ГО и назначенные соответствующими приказами ответственные лица за светомаскировку |  |
| 10. | Обучение и тренировка персонала по осуществлению мероприятий частичного затемнения и ложного затемнения |  | Постоянно | Руководители ГО организаций, специалисты, уполномоченные на решение задач в области ГО и назначенные соответствующими приказами ответственные лица за светомаскировку |  |
| 11. | Инструктаж водителей действиям по сигналу «Воздушная тревога» и вождению со светомаскировочными устройствами |  | Постоянно | Руководители ГО организаций, ОМВД России по Ипатовскому городскому округу |  |
| II. При введении режима частичного затемнения |  |  |  |  |  |
| 1. | Отключение от источников питания или электрических сетей освещения стадионов, выставок, осветительных приборов рекламного и витринного освещения |  | "Ч" + 3 час. | Руководители ГО организаций, специалисты, уполномоченные на решение задач в области ГО и назначенные соответствующими приказами, ответственные лица за светомаскировку, дежурные диспетчерских пунктов |  |
| 2. | Снижение уровня наружного освещения городских улиц, площадей, территорий парков, детских, школьных, лечебно- оздоровительных учреждений путем выключения до половины светильников |  | "Ч" + 3 час. | Руководители ГО организаций, специалисты уполномоченные на решение задач в области ГО и назначенные соответствующими приказами, ответственные лица за светомаскировку, дежурные диспетчерских пунктов |  |
| 3. | Снижение уровня освещенности мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий путем выключения части светильников или установки ламп пониженной мощности |  | "Ч" + 3 час. | Руководители ГО организаций |  |
| 4. | Организация дежурства в темное время суток на пунктах централизованного управления освещением организаций |  | "Ч" + 3 час. | Руководители ГО организаций |  |
| 5. | Установка прямой связи пункта управления руководителя ГО города с вышестоящим пунктом управления и пунктами управления организаций, в том числе радиосвязи |  | "Ч" + 3 час. | Председатель и члены комиссии по ПУФ, председатели и члены комиссии по ПУФ организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края, руководители ГО организаций |  |
| 6. | Проверка качества выполнения мероприятий при введении режима частичного затемнения |  | "Ч" + 3 час. | Спасательная служба энергетики и светомаскировки Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |
| III. При введении режима ложного затемнения |  |  |  |  |  |
| 1. | Отключение всего наружного освещения города |  | "Ч" + 3 мин. | Председатель и члены комиссии по ПУФ, председатели и члены комиссии по ПУФ организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края, руководители ГО организаций, руководители электросетевых организаций, руководители управляющих компаний |  |
| 2. | Отключение внутреннего освещения жилых зданий |  | "Ч" + 3 мин. | Дежурно-диспетчерские службы, руководители управляющих компаний, руководители ГО организаций и электросетевых организаций |  |
| 3. | Отключение внутреннего освещения производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращаются работы по сигналу «Воздушная тревога» |  | "Ч" + 3 мин. | Руководители ГО организаций |  |
| 4. | Отключение световых знаков мирного времени (светофоров, габаритных огней высотных сооружений) |  | "Ч" + 3 мин. | Дежурно-диспетчерские службы, руководители электросетевых организаций |  |
| 5. | Отключение осветительных и сигнальных огней транспорта, остановка транспорта, не имеющего светомаскировочных устройств |  | "Ч" + 3 мин. | Руководители ГО организаций, индивидуальные предприниматели транспортных средств, водители всех транспортных машин, ОМВД России по Ипатовскому городскому округу |  |
| 6. | Установка маскировочного освещения в местах проведения неотложных производственных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям |  | "Ч" + 3 мин. | Председатель и члены комиссии по ПУФ, председатели и члены комиссии по ПУФ организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края, руководители ГО организаций |  |
| 7. | Установка специальных световых знаков для обозначения входов, выходов людей в укрытия и убежища, путей эвакуации служб гражданской обороны, медицинских пунктов, мест размещения средств пожаротушения |  | "Ч" + 3 мин. | Председатель и члены комиссии по ПУФ, председатели и члены комиссии по ПУФ организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края, руководители ГО организаций |  |
| 8. | Перевод в рабочее состояние механической световой маскировки в организациях, продолжающих производственную деятельность в ночное время |  | "Ч" + 3 мин. | Руководители ГО организаций |  |
| 9. | Осуществление контроля за качеством световой маскировки |  | "Ч" + 10 мин. | Председатель и члены комиссии по ПУФ, председатели и члены комиссии по ПУФ организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края, руководители ГО организаций, спасательная служба энергетики и светомаскировки Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |
| IV. При введении режима полного затемнения |  |  |  |  |  |
| 1. | Полное отключение всего наружного освещения, внутреннего освещения жилых зданий, освещения производственных объектов |  | После проведения эвакуационных мероприятий | Руководитель ГО Ипатовского городского округа Ставропольского края, руководители ГО организаций, спасательная служба энергетики и светомаскировки Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |

Утверждена

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от «__»                      2023 г. №

Типовая инструкция

руководителю структурного подразделения (ответственному должностному лицу) организации по светомаскировке

Утверждаю

_________________________________

(должность, наименование организации)

__________________________________

(фамилия, инициалы руководителя)

«____»_________________20___г.

Инструкция

руководителю структурного подразделения (ответственному должностному лицу)

____________________________________ по светомаскировке

(наименование организации)

Системой Гражданской обороны предусматривается два режима светомаскировки:

- Режим частичного освещения, который вводится особым постановлением Правительства РФ при угрозе нападения противника и должен быть выполнен в срок не более 16 часов.

- Режим ложного освещения, который вводится по сигналу «Воздушная тревога», должен быть выполнен в течение 3 минут.

Режим частичного затемнения предусматривает в первую очередь механический способ маскировки, который заключается в закрытии световых проемов светомаскировочными материалами.

В соответствии с этим в каждом цехе (отделе) должны быть изготовлены шторы из светомаскировочного материала (бумаги, плотной черной ткани). Строительные световые фонари и оконные проемы больших размеров окрашиваются масляной краской.

Кроме этого при режиме частичного затемнения предусмотрен и светотехнический способ маскировки, который предусматривает ограничение внутреннего освещения. В этом случае сокращается освещение на 50 % путем отключения половины светильников, чтобы обеспечивает продолжение производственной деятельности в цехе (отделе).

Светомаскировка по режиму ложного освещения предусматривает отключение всего электроосвещения на предприятии.

Планом перевода объекта на режим светомаскировки с полным затемнением предусматривается централизованное отключение освещения цехов (отделов) от фидерных и групповых щитов освещения (согласно схемы электроснабжения каждого цеха (отдела)).

По сигналу «Воздушная тревога» необходимо:

- В цехах (отделах) немедленно прекратить все работы.

- Безаварийно отключить станки, электроприборы и т.п., энергетические сети (газ, воду, электроэнергию).

- Приступить силами подразделения к светомаскировке.

- По окончанию светомаскировки доложить по телефону в штаб гражданской обороны предприятия (тел. __________).

Специалист, уполномоченный на решение задач гражданской обороны

_________________________________ «___» ___________20__ года.